Compte Rendu Annuel 2017

Service Public de la Distribution de Gaz

Autorité concédante :

Concession :	1062

Commune(s) desservie(s)

SAULCE SUR RHONE

Compte Rendu Annuel 2017

- SOMMAIRE

Rapport Général	3

1 Les usagers de la concession	5

2 Les ouvrages de la concession	8

3 Les travaux et investissements	9

4 La qualité de fourniture et la sécurité	10

5 La comptabilité et les finances	12

6 Descriptif des documents informatiques annexés	14

7 Annexes – document papier	16

Compte Rendu Annuel 2017

- Rapport Général

  - Principaux résultats et évènements de l’entreprise concessionnaire

Au 31 mars 2017, il a été réalisé la fusion-absorption de la société FINAGAZ par la société ANTARGAZ. Cette fusion a entrainé la dissolution de FINAGAZ et la transmission universelle de son patrimoine à ANTARGAZ. Dans le cadre de cette fusion, la dénomination sociale d’ANTARGAZ a été modifiée en « ANTARGAZ FINAGAZ ».

Au 31 décembre 2017, ANTARGAZ FINAGAZ est le concessionnaire de 265 communes au niveau national, concédées au travers de 87 contrats de concession. 167 de ces communes sont en exploitation.

ANTARGAZ FINAGAZ exploite près de 282 km de réseaux. De nouvelles canalisations ont été posées pour alimenter des nouveaux réseaux de 1er établissement et de nouveaux clients en extension.

Nous comptabilisons aujourd’hui 7002 points de consommations sur nos réseaux publics.

ANTARGAZ FINAGAZ a distribué et fourni 102,07 GWh de gaz et a acheminé 17,09 GWh de gaz naturel sur ses réseaux de distribution publique en 2017.

Deux nouveaux syndicats nous ont accordé leur confiance dans le développement de leur nouvelle compétence gaz se traduisant par la signature de 2 nouveaux contrats de concession. Ces exemples confortent notre implication à accompagner ses syndicats souhaitant diversifier leurs activités vers les réseaux gaz.

Les 4 propaniers membres du CFBP, dont faisaient partie ANTARGAZ et FINAGAZ, ont travaillé à la mise en place d’un Service d’Urgence des Réseaux (SUR) commun.

Le projet a consisté à rapprocher les besoins des quatre opérateurs afin de définir un cahier des charges, puis de réaliser un appel d’offres commun dans le cadre du CFBP. Plus de cinquante entreprises ont été consultées, sur la base du réseau de prestataire connu chez les propaniers pour leurs compétences dans les activités d’urgence gaz.

Le marché a été attribué à 18 prestataires et comporte deux volets :

- La mise à disposition d’une astreinte passive

- Interventions d’Urgence couvertes par un contrat entre ANTARGAZ FINAGAZ et chaque prestataire.

La date de démarrage de ce nouveau contrat SUR est le 1er mars 2017.

  - Perspectives d’évolution du service se rapportant à la concession

Après avoir mis en service en 2016 l’espace client directement disponible depuis internet, ANTARGAZ FINAGAZ a finalisé le développement des outils informatiques afin d’offrir un nouveau service de souscription en ligne à ses nouveaux usagers.

ANTARGAZ FINAGAZ compte poursuivre en 2018 :

- Le développement harmonieux de ses réseaux de distribution. Il s’agit très concrètement d’agir avant tout sur le taux d’ouvrages improductifs, en ciblant nos actions sur les branchements sans consommation de gaz et de densifier les réseaux.

  - Vos interlocuteurs au sein d’ANTARGAZ FINAGAZ

Pour répondre à vos attentes, les équipes d’ANTARGAZ FINAGAZ sont organisées de la manière suivante :

- Une représentation nationale avec le Département Réseaux

Garant de la performance et de l’économie globale des activités du concessionnaire

Responsable des investissements liés au développement des concessions

Responsable de la négociation et de la gestion des contrats de concessions

- D’un service en région

Responsable du développement des concessions

Assurant une relation au plus près des élus et des collectivités

Responsable de la construction, de l’exploitation, de la maintenance des ouvrages

Vos principaux interlocuteurs sont :

Franck TILLY, Chef du Département Réseaux

Tel : 01.41.25.10.00 - franck.tilly@antargazfinagaz.fr

Sarah NOROY, Chef de Marché Réseaux DSP

Tel : 06.85.92.71.92 - sarah.noroy@antargazfinagaz.fr

Cédric PELISSIER, Responsable Etudes Projet Réseaux

Tel : 01.41.25.06.31 - cedric.pelissier@antargazfinagaz.fr

  - Les chiffres clés en 2017 sur le territoire concédé

|  | année 2017 |
| --- | --- |
| Nombre de PCE | 22 |
| Nombre d'usagers | 16 |
| Quantités d'énergie consommées en KWh | 939 564 |
| Linéaire de réseau de distribution en m | 1 529 |
| Valeur nette des ouvrages en € | 229 330 |
| Montant de la redevance R1 en € | 883 |

Compte Rendu Annuel 2017	1

- Les usagers de la concession

  - . Usagers du gaz propane DSP

    - Synthèse de l’acheminement sur la concession

|  | unités | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de PCE |  | 22 | 21 |
| Nombre d'usagers |  | 16 | 14 |
| Quantités d'énergie consommées | kWh | 939 564 | 1 030 161 |
| Recettes de consommation | € | 44 113 | 52 301 |

    - Synthèse des usagers « isolés »

|  | unités | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre d'usagers |  | 7 | 6 |
| Quantités d'énergie consommées | kWh | 172 446 | 102 698 |

  - Usagers du gaz naturel, synthèse de l’acheminement sur la concession

|  | unités | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de PCE |  | - | - |
| Nombre d'usagers |  | - | - |
| Quantités d'énergie consommées | MWh | - | - |
| Recettes d'acheminement | € | - | - |

  - Les principales prestations réalisées

ANTARGAZ FINAGAZ réalise un certain nombre de prestations à la demande des clients (distribution propane et gaz naturel) et des fournisseurs de gaz naturel (exclusivement distribution gaz naturel) :

- Des prestations couvertes par les tarifs de fourniture ou d’acheminement (intervention de sécurité et de dépannage, relevé cyclique, mise hors service suite à résiliation, …)

- Des prestations payantes, facturées à l’acte (raccordement, mise en service, interventions pour impayés, relevés spéciaux, …)

| Prestations | unités | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Mise en service |  | 0 | 2 |
| Mise hors service |  | 0 | 0 |
| Coupure pour impayé |  | 0 | 0 |
| Raccordement |  | 1 | 1 |

  - La qualité de service, la satisfaction et les indemnisations

En 2017, l’ensemble des prestations ont été réalisées dans les délais. Aucune indemnisation n’a été reversée dans ce cadre-là.

ANTARGAZ FINAGAZ n’a pas réalisé d’enquête de satisfaction en 2017.

  - La Solidarité

Traitement amiable des dossiers directement par le centre de gestion client. ANTARGAZ FINAGAZ propose aux usagers en difficulté de paiement, la mensualisation ou l’échelonnement de la dette.

|  |  | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de dossiers traités |  | 0 | 2 |
| Coupure pour impayé |  | 0 | 0 |
| Nombre de dossiers suivi au contentieux |  | 0 | 0 |

  - Accueils, conseils et d’information des usagers

    - Brochures mises à disposition des usagers dans l’année / informations dispensées auprès du site web aux usagers

Lors de la mise en service des usagers, ANTARGAZ FINAGAZ leur remet le livret d’accueil.

Lors de la facturation des usagers, ANTARGAZ FINAGAZ a distribué cette année un dépliant explicatif sur la facture.

Ces documents sont joints en annexe.

    - Actions auprès des usagers pour une meilleure maîtrise énergétique

En 2017, ANTARGAZ FINAGAZ a proposé un avenant « Prime Eco Déclic » à ses usagers pour une meilleure maîtrise énergétique.

    - Les accueils mis en place par ANTARGAZ FINAGAZ

| Accueil physique : lieu | Mairie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vend. | Sam. | Dim. |
| Accueil physique : horaires (en cas de besoins) | Sur rendez-vous |  |  |  |  |  |  |
| Accueil téléphonique : horaires | 9h–17h | 9h–17h | 9h–17h | 9h–17h | 9h–17h |  |  |

Lors des périodes de prospection commerciale, ANTARGAZ FINAGAZ organise une permanence en mairie, en concertation avec l’équipe municipale.

Le service de gestion de la clientèle est à l’adresse suivante :

ANTARGAZ FINAGAZ Distribution

109, Bd d’Haussonville

54000 NANCY

Rappel des numéros de téléphone :

- Renseignement ANTARGAZ FINAGAZ : 	32.40 - ANTARGAZ FINAGAZ

- Service client : 	0.974.751.751

- Sécurité : 	08.01.01.07.07 (24h/24) numéro payant encore actif,

08 11 01 07 07 numéro gratuit

Compte Rendu Annuel 2017	2

- Les ouvrages de la concession

| Commune |  | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Saulce sur Rhône | Nombre de raccordements | 22 | 21 |
|  | Nombre de PCE | 22 | 21 |
|  | Linéaire de réseau de distribution en m | 1 529 | 1 529 |

Compte Rendu Annuel 2017	3

- Les travaux et investissements

  - Le Développement de la concession

Conformément au contrat de concession, ANTARGAZ FINAGAZ réalise à ses frais (ou avec participation de tiers le cas échéant) les travaux de développement du réseau dès lors que le critère de décision des investissements est atteint.

Ces travaux de développement du réseau concédé consistent en la construction de nouveaux ouvrages de distribution dans les parties du territoire concédé mais non desservies.

| Investissement de développement (en €HT) | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- |
| Réseau de distribution en 1er établissement | 0 | 0 |
| Extension de réseau de distribution | 0 | 9 934 |
| Branchements en densification | 2 857 | 0 |
| Branchements sur extension | 0 | 0 |

| Quantitatif | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- |
| Réseau de distribution en 1er établissement (en m) | 0 | 1 529 |
| Extension de réseau de distribution (en m) | 0 | 32 |
| Branchements en densification | 1 | 0 |
| Branchements sur extension | 0 | 1 |

  - Les projets de développement de la concession

| Projet |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pas de projet d’extension sur la commune de Saulce sur Rhône | année | 2018 |
|  | nb. raccordement | 0 |
|  | Linéaire de réseau en m | 0 |
|  | Investissement en € |  |

Compte Rendu Annuel 2017	4

- La qualité de fourniture et la sécurité

  - Les appels de tiers et incidents sur le réseau

| Total des appels de tiers |  |  |  |  |  | 2017 | 2016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sans incident |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Incident constaté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fuite |  |  | Agression d'ouvrage |  |  | Incendie ou explosion |  |  | Autres motifs |  |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |

  - Les incidents majeurs

Il n’y a pas eu d’incident majeur en 2017.

  - Surveillance du réseau

|  | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- |
| Linéaire de réseau surveillé (en m) | 1 529 | 1 529 |
| Nombre de fuite détectée | 0 | 0 |

  - Le suivi des travaux de tiers

|  | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de DT reçues | 60 | 0 |
| Nombre de DICT reçues | 65 | 0 |
| Nombre de DT à proximité des ouvrages | 17 | 0 |
| Nombre de DICT à proximité des ouvrages | 13 | 0 |

  - Pression, odorisation et PCS du propane

La pression de distribution est fixée à 1,5 bar, et elle est mesurable en continue en sortie de stockage par l’intermédiaire d’un manomètre.

ANTARGAZ FINAGAZ n’effectue pas d’enregistrement des contrôles de la pression.

Aucune anomalie n’a été relevée en 2017, ni lors des livraisons sur les stockages, ni lors des contrôles annuels des réseaux.

Les approvisionnements des stockages de la concession proviennent du site de NORGAL, où les contrôles d’odorisation sont effectués par le laboratoire SGS.

Aucune anomalie relevée en 2017.

Le propane distribué sur le territoire de la concession est conforme à la norme NF M 40-002.

Les approvisionnements des stockages de la concession proviennent du site de NORGAL, où les contrôles de la composition du produit sont effectués par le laboratoire SGS.

Aucune anomalie relevée en 2017.

  - La maintenance des ouvrages de la concession

Qu’elle soit préventive (planifiée) ou corrective (après défaillance), la maintenance se décline suivant deux axes :

- La surveillance, au travers d’un contrôle complet de l’ouvrage de distribution,

- L’entretien courant et la remise en état d’un ouvrage.

| En € HT | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- |
| Dépenses de maintenance des ouvrages | 0 | 1742 |

Conformément à la réglementation, ANTARGAZ FINAGAZ assure également un contrôle régulier des stockages de gaz propane.

|  | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de stockages contrôlés | 1 | 1 |

ANTARGAZ FINAGAZ procède également, suivant la réglementation, à la vérification des dispositifs de comptage.

La périodicité de vérification des compteurs dépend de leur technologie, et de leur débit horaire. Par exemple pour le particulier, la périodicité est de 20 ans avec un compteur G4.

|  | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- |
| Nombre de vérification de compteurs | 0 | 0 |
| Nombre de compteurs à étalonner en N+1 | 0 | 0 |

Compte Rendu Annuel 2017	5

- La comptabilité et les finances

  - Recettes d’énergie et autres recettes

| Commune | Recettes d'abonnement en € HT | Recettes de consommation en € HT | Recettes de prestation en € HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Saulce sur Rhône | 3154 | 44113 | 656 |

  - Le patrimoine de la concession

La valeur brute est le montant investi pour construire les ouvrages.

La valeur nette est la valeur de cet ouvrage, minoré du montant des amortissements.

|  |  | année 2017 | année 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur brute (en €) |  | 268 846 | 266 121 |
| Valeur nette (en €) |  | 229 330 | 210 435 |

  - Compte d’exploitation

Compte Rendu Annuel 2017

- Descriptif des documents informatiques annexés

1. LES USAGERS DE LA CONCESSION

Réseaux Propane

    - Raccordements signés en 2017

    - Raccordements Propane à fin décembre 2017

    - Usagers consommant au 31 décembre 2017

    - KwH consommés au 31/12/2017

    - Usagers isolés (solution d’attente) consommant au 31/12/2017

    - KwH consommés par usagers isolés au 31/12/2017

    - Localisation usagers isolés

    - Modification de contrat au 31/12/2017.

Réseaux Gaz Naturel

    - Raccordements signés en 2017

    - Raccordements Propane à fin décembre 2017

    - Usagers consommant au 31 décembre 2017

    - KwH consommés au 31/12/2017

    - Recettes d’acheminement

    - Recettes d’abonnement

1.3 	La relève

1.5.2 	Dossiers en difficulté de paiement

1.6 	Indemnisation

1.7 	Propane - Détails prestations Propane année 2017

1.7 	Gaz Naturel - Détails des prestations Gaz Naturel année 2017

1.8.1 	Réunions année 2017

1.8.3 	Prime Energie Maîtrisée

2. LES OUVRAGES DE LA CONCESSION

2.4 	Inventaire des vannes de coupure

2.5 	Canalisations abandonnées dans l’exercice

2.6 	Canalisations renouvelées dans l’exercice

3. LES TRAVAUX ET INVESTISSEMENTS

3.1 	Bilan des travaux de l’année 2017

3.3 	Bilan des extensions 2017 (dépenses, recettes)

3.4 	Actions de maintenance 2017

3.5 	Coordination travaux 2017

3.7 	Etude de rentabilité des extensions

3.8.1 	Maintenance triennale

3.8.2 	Extensions planifiées en 2017

3.8.3 	Planning de visite des communes

4. LA QUALITE ET LA SECURITE

4.1.1 	Liste des appels de tiers et incidents

4.1.2 	Incidents constatés

4.1.3 	Siège des incidents

4.1.4 	Agressions extérieures

4.1.6 	Incidents majeurs

4.1.7 / 4.1.8 Audit de contrôle des EEM et conclusions

4.2.1 	Linéaires de réseaux surveillés en 2017

4.2.2 	Description des fuites détectées

4.2.4 	Dates prévisionnelles des contrôles

4.3.1 	Réunions SDIS et communes

4.3.3 	Réunions à destination des entreprises intervenant à proximité des réseaux gaz

4.3.4 	Liste des réunions prévues par ANTARGAZ à destination des entreprises

4.3.5 	DT/DICT reçues

4.3.6 	DT/DICT émises

4.5.1 	Listes des points de mesure de pression

4.6.1 	Qualité produit

4.7.1 	Contrôle Odorisation produit

4.7.3 	Gaz Naturel

5. LA COMPTABILITE ET LES FINANCES

5.1 	Redevance de concession 2017

5.2 	Redevance d’occupation du Domaine Public

5.3 	Recettes abonnement, énergie, prestations

5.4 	Comptes de résultats.

Compte Rendu Annuel 2017

- Annexes – document papier

- 2.3 Inventaires physiques des ouvrages